
温岭市工程建设项目招标文件
招标项目：温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）
招 标 人：温岭市人民政府城西街道办事处（盖公章）
联系人： 陈世川             联系电话：  13958698939 
招标代理机构：浙江金承工程咨询有限公司（盖公章）
联 系 人：柯光
联系电话：13566672626
2020年12月
第一卷

招标公告
一、招标项目的基本情况：
工程名称：温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）
招标人：温岭市人民政府城西街道办事处

招标方式：公开招标
招标范围：招标人指定的施工设计采购工程
二、招标项目概况： 
工程地址：温岭市城西街道
工程造价：300000元
工程概况：本项目位于温岭市城西街道芝岙村，总设计面积 72.7 ㎡。根据甲方要求，本项目为科普宣传展示场馆并已做初步设计（含平面方案及效果图）。最终设计由乙方参照初步设计内容及甲方要求细化设计（提 供施工图纸及效果图），经甲方和上级部门审批后实施。 
三、投标申请人资格要求：
3.1 本次招标要求投标人具备 施工资质要求：建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上或建筑装饰装修工程设计与施工资质三级及以上，设计资质要求：建筑装饰设计丙级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目设计、施工的能力。

3.2 联合体投标的，应满足下列要求：
3.2.1联合体应明确牵头人； 
3.2.2联合体成员总数（含牵头人）不超过两家 ；
3.2.3提供联合体协议书。
四、发布公告的媒介
本工程招标公告同时在浙江金承工程咨询有限公司网站（www.wlxinchengxin.com）上公开发布。
五、申请文件的递交时间和地点：
凡符合上述资格要求的投标申请人可在下述截止时间前到温岭市阳光大道133号广明大厦13A96室提交申请文件。递交时间为2020年12月28日上午12点前。开标及递交投标文件截止时间2020年12月 28 日下午2点30分整，地点：温岭市城西街道办事处7楼会议室。
六、申请文件的内容：
1、企业介绍信（指联合体牵头人）；
2、企业营业执照副本复印件（联合体双方均需提供）；
3、项目负责人职称证书复印件或项目负责人资格证书、安全生产考核合格证书复印件；
4、联合体协议书；
以上复印件均应加盖单位公章，否则将予以拒收。
注：投标保证金的金额：陆仟元整
投标保证金的形式：现金
七、联系方式
7.1招标单位: 温岭市人民政府城西街道办事处
联 系 人： 陈世川 
联系电话： 13958698939
7.2代理机构：浙江金承工程咨询有限公司
联 系 人:  柯光
联系电话:  13566672626
                                   第二章 投标人须知

投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：温岭市人民政府城西街道办事处
地址：温岭市
联系人：  陈世川
电话： 13958698939

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江金承工程咨询有限公司
地址：温岭市广明大厦14楼

联系人：毛伟杰
电话：13566672626

	1.1.4
	项目名称
	温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）

	1.1.5
	建设地点
	温岭市城西街道

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政拨款

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：确保在2021年1月30日前竣工验收

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格；

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：详见招标公告

业绩要求：详见招标公告

设计负责人的资格要求：具有工程师及以上职称
施工负责人（施工项目经理）的资格要求：建筑工程专业二级及以上注册建造师
项目管理机构及人员：按照项目所在地规定提交承诺书（格式见附件）

其他要求：/

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(接受，应满足下列要求：详见招标公告

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织：

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	时间： 投标截止时间3日前。
形式： 书面形式。 

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11.1
	招标人规定由分包人承担的工作
	/

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	(允许，分包内容要求：经发包人同意，总承包企业可以将合同范围内非主体、非关键性工作分包给其他具有相应资质的专业承包企业完成。

	1.12
	偏离
	(不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	项目现有其他相关资料。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	时间： 投标截止时间3日前。
形式： 书面形式。 

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年12月28 日14时30分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	投标人在温岭市公共资源交易网站中下载澄清资料，无需向招标人确认已收到该澄清。因未及时浏览、下载而造成的后果，由投标人自行承担。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标人在温岭市公共资源交易网站中下载修改资料，无需向招标人确认已收到该修改。因未及时浏览、下载而造成的后果，由投标人自行承担。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价
	1、本项目工程总承包费用招标控制价为：30万元。（含设计费1万元和项目管理费 0.5万元，以上两部分报价时不得变动）
2、最高投标限价按以下方式确定：最高限价工程费用28.5万元（不含设计费   1万元和项目管理费0.5万元，以上两部分报价时不得变动）


	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1.总说明

1.1根据建建发〔2017〕430号《浙江省工程总承包计价规则（试行）》，本项目报价内容由设计费、项目管理费、设备购置费、建筑安装工程费构成，采用可调总价报价。投标人根据招标文件第七章《投标文件格式》的的列表及相关说明，结合深化设计以及国家、浙江省及温岭市现行的计价规定（或企业定额）、市场价格，招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、工程实际情况和自身综合实力等因素自行编制自主报价。合同中要求总承包人承担义务办理证件和批件的支出、其它费用等均不单独计取。

1.2报价清单仅是投标报价的具体分析和价格反映，实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.3最高投标限价和下限价：投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则将否决其投标。最高投标限价见投标人须知前附表3.2.4。

2.设计费报价

2.1设计费是指承包人根据发包人的委托，提供编制本建设项目深化设计及施工图设计文件、各种设计变更文件、施工或设备所需要的技术文件、竣工图文件、合同约定的其他工作内容等相关服务的费用。

2.2设计费包括但不仅限于以下设计范围内的建筑、安装、附属及其他所有专业、专项工程设计等涉及本项目设计的所有费用，今后不再调整。若确需另择设计单位等第三方进行专项工程设计的（该部分工作由中标人委托并经招标人认可），费用已包括在合同价中。今后不再调整。

3.建筑安装工程费报价

3.1 投标人可自行编制建筑安装工程量清单并报价。

3.2投标人根据工程特点自行测算措施项目自主报价。无论投标人是否列支措施项目，其费用均视为己分摊在合同总价之中，今后除合同约定外不再调整。

3.3暂估价（如有）等见招标文件第七章《投标文件格式》的列表及相关说明。

3.4规费、民工工伤保险费、安全文明施工费、民工意外伤害保险费等按温岭市现行规定计取。税金按一般计税法计取。

3.5建筑安装工程费除合同约定外不再调整。

4.设备购置费报价

4.1设备购置费是指为建设项目购置或者自制达到固定资产标准的各种国产或者进口设备、工具、器具的购置费用。设备购置费包括设备及备品备件的费用（不包括施工设备）。

5.项目管理费：包括项目尚未完成的前期手续办理，工程项目全过程管理，协助业主组织工程竣工验收（包括专项验收）等一切费用

	3.3.1
	投标有效期
	90日（自投标截止日起计算）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：6000元整
1、采用现金形式：


	3.5.2
	近年财务状况
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	  /

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	1、投标文件中的资格标、技术标、商务标按要求由法定代表人签字（或盖章）、加盖投标人单位公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	1、投标文件，包括以下内容：

（1）商务标：正本1份，副本2份

（2）资格标：资格标1份

（3）技术标：

①技术标第一分册（设计图纸部分），A3规格；正本1份、副本2份

②技术标第二分册（EPC管理方案），A4规格；正本1份、副本2份

③保密信封1份；

 

	3.7.5
	装订要求
	/

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	1、投标人应将纸质投标文件的资格标、技术标、保密信封、商务标分别进行密封包装。

2、投标人应将投标文件按上述要求分别密封，在密封袋上正确标明“资料名称”、“工程名称”和“投标人名称”。密封袋封口接缝处封条粘贴，并在交接处加盖投标人公章或法定代表人（或其委托代理人）印章或签字。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	截止时间：2020年12月28 日下午14时30分整

地点：温岭市城西街道办事处7楼会议室。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	(否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：温岭市城西街道办事处7楼会议室。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：符合本章第4.1.1项的要求
开标顺序：投标时间截止后依次开启资格标、技术标、商务标。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：3人或3人以上单数；
评标专家确定方式：按规定组建

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	推荐的中标候选人数： 2 。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	公示期限：不得少于3日（最后一日为工作日）

	7.4.1
	履约担保
	履约保证金形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇）
金额：签约合同价的2%

	
	支付担保

	支付担保形式：银行保函、保险公司保单、银行转账（或电汇） 
金额：签约合同价的2% 
开户银行： 
银行户名：中标人名称 
账号：

	9
	需要补充的其他内容

	9
	提交投标文件时人员到场要求
	（1）投标人的委托代理人应当参加开标会议，并带有效期内的身份证（临时身份证）和投标授权委托书（如有），提交投标文件时投标人代表应签名报到。投标人的委托代理人在提交投标文件时未到场签字的，其投标文件不予受理。

未按上述要求到场签到的，视为未提交投标文件。

	10
	代理费用
	4000元，由中标人支付


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人（施工项目经理）的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；
（10）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

（4）由联合体的牵头人报名，制作、提交、投标文件，交纳投标保证金。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（二）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（三）为本工程的监理人、代建人；

（四）为本工程提供招标代理服务的；

（五）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同一个法定代表人的；

（六）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（七）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标。
1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不补偿。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；
（7）投标文件格式；
（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
　　3.1.1 投标文件包括下列内容：
3.1.1.1资格标，包括资格标。具体包括下列内容：

（1）封面

（2）主要人员简历表（设计负责人、施工负责人）；

（3）主要施工机械设备表；

（4）温岭市建设工程投标人资格自查表（如联合体投标，双方均需提供）； 

（5）温岭市建设工程投标项目施工负责人资格自查表；

（6）项目管理管理机构及人员配备承诺书

（7）温岭市建设工程诚信投标承诺书；

（8）温岭市建设工程安全生产任职资格承诺书（如联合体投标，指联合体分工中承担施工任务的成员）； 

（9）联合体协议书；

（10）证书、其他资料：

①营业执照副本(联合体投标的，双方均需提供)、有效期内的企业资质证书副本(联合体投标的，双方均需提供)、有效期内的安全生产许可证副本(如联合体投标的，指联合体分工中承担施工任务的成员)；

②设计负责人、施工负责人（施工项目经理）的注册证书；施工负责人还须提供住房和城乡建设厅颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证书）；

③对法院审核查明投标人或法定代表人或项目经理已履行了法律文书确定的义务而尚未从“失信被执行人”名单屏蔽的，须提供由执行法院出具的相关证明材料原件的扫描件或复印件（如有）；

⑤资格标评审所需的相关资料

⑥其他投标人认为需提供的资料。
以上证书中若为住房和城乡建设部同意企业资质、建设领域从业人员证书电子化试点的省、市，可提供有效的企业、从业人员电子证书打印件。以上“（10）证书、其他资料”中除有特别说明，若提供的是复印件，需加盖联合体牵头人公章，将会被作无效标处理，请各投标人注意。

3.1.1.2技术标，包括下列内容：

（1） 技术标第一分册（设计图纸）：根据招标人提供的资料编制施工图纸。

（2） 技术标第二分册（EPC总承包管理方案）：根据项目实际情况及评分因素自行编制。

（3）保密信封：内附A3规格制作的图纸1张，用于分辨技术标对应的投标人身份。表现图内容应与技术标一致，需加盖投标人公章。

投标人不得在设计图纸和EPC总承包管理方案上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标等标识、标记。

3.1.1.3商务标，包括下列内容：

（1）封面

（2）投标函及投标函附录

（3）价格清单
3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。投标保证金以转账（或电汇）形式提交的，还应退还银行同期活期存款利息，退还利息时中标人和未中标的投标人必须提供增值税发票。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的，其投标保证金全部不予退还；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同、或者在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保的，其投标保证金全部不予退还；

（3）投标人在投标期间有串通投标、弄虚作假、或者漏报、瞒报、虚报项目经理在建施工、监理合同工程情况等行为的，其投标保证金可不予退还；

（4）招标文件中规定其他可不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量要求、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交纸质投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的委托代理人准时参加。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序，并记录在案；

（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工机械设备
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目管理机构及人员
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4款规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	技术标：30 分
商务标：70分


	2.2.2
	评标基准价计算方法
	3≤经响应性评审后剩余有效投标文件家数≤5时，经上述评审后剩余有效投标报价的算术平均值作为评标基准价；
6≤经响应性评审后剩余有效投标文件家数≤10时，经上述评审后剩余有效投标报价去掉两个最高报价后，随机抽取其中三个报价的算术平均值作为评标基准价；
11≤经响应性评审后剩余有效投标文件家数≤20时，经上述评审后剩余有效投标报价去掉四个最高报价后，随机抽取其中四个报价的算术平均值作为评标基准价；
经响应性评审后剩余有效投标文件家数≥21时，经响应性评审后剩余有效投标报价去掉有效投标报价家数的20%（有小数时，按进一法取整）的最高报价后，再随机抽取余下家数的20%（有小数时，按进一法取整）计算算术平均值作为评标基准价；
经响应性评审后的有效投标文件家数少于3家但评标委员会认为本次投标具有竞争性的，以剩余有效投标报价中的最低报价作为评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	
	
	……
	……

	2.2.4（1）
	技术标评分标准（30分）
	设计图纸部分（20分）
	根据投标单位提供的图纸是否完整，布局是否合理，各项经济指标等是否符合规划，是否安全，造价是否经济，消防、环境保护、节能是否符合国家及地方规范要求，技术创新，新材料应用等进行横向评审
一类：0-6分（不含6分）；二类6-14（不含14分）；三类14-20
评标委员会针对投标人提供的技术标内容综合分析，视其科学性、针对性、可行性、先进性和完善程度，经集体充分讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会分别打分（保留一位小数），再取平均分作为该项的分数（保留二位小数，小数点后第三位四舍五入，对某一类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定）

	
	
	EPC管理方案（10分）
	EPC 总体项目管理方案 （0-2分）

	
	
	
	本工程重难点分析 （0-2分）

	
	
	
	设计管理 （0-2分）

	
	
	
	工程施工管理（0-2分）

	
	
	
	EPC 分包管理（0-2分）

	
	
	
	

	2.2.4（2）
	商务标评审标准（70分）
	得分计算公式
	（1）如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝70-偏差率×100×1.0；
（2）如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝70+偏差率×100×0.5；
报价得分保留小数点后2位，第3位四舍五入。


1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）资信标部分：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）商务标部分：见评标办法前附表；

（4）信用评价部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）资信标评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（4）信用评价分值：见评标办法前附表。

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
3.1.2.1第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
3.1.2.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3.1.2.2..1串通投标的认定

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，应认定为串通投标行为，不再对其投标文件进行评审，也不影响本项目继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件及相关评标分析材料及时移交温岭市住房和城乡建设局作进一步调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响否决其投标的处理结果。

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

（4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

（5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者投标报价细目呈明显规律性变化；

（7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（10）投标人之间约定中标人；

（11）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（12）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（13）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（14）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（15）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（16）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（17）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（18）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（19）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.1.2.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）其余算术错误按招标人要求进行修正。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。
（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信标计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术标计算出得分B；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
本合同采用《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。合同通用条款、合同附件等由投标人自行下载。

一、合同协议书
发包人（全称）：                 。       
承包人（全称）：                                 （联合体牵头人）。
其中，联合体成员（全称）：                                         。  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就  温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）  工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：  温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）    。
工程批准、核准或备案文号：              。
工程内容及规模：  本项目位于温岭市城西街道芝岙村，总设计面积 72.7 ㎡。根据甲方 要求，本项目为科普宣传展示场馆并已做初步设计（含平面方案及效 果图）。最终设计由乙方参照初步设计内容及甲方要求细化设计（提供施工图纸及效果图），经甲方和上级部门审批后实施。 

工程地址：   温岭市     。
工程承包范围：本合同范围的工程[设计、施工、采购 ]，主要包括以下：
1、勘察设计包括：                                具体详见设计任务书。
2、建安工程施工包括：                                  。
3、设备采购包括：                                 。
4、工程试运行包括：                               。
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源
                                                                。
三、主要日期
合同工期总日历天数：         天，计划开工日期以           起算至计划竣工日期           ；包括施工图纸审查、等各种技术间歇时间。总日历天数与根据下述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。工期自具备合同约定的条件，发包人向承包人签发开工令（开工通知）起算，至合同约定的承包人完成合同约定的工程内容及工作内容，[工程竣工验收后移交完成或工程试运行结束至]。
1、勘察设计计划工期：开工日期：   年  月  日，完成日期：   年  月  日，工期日历天数：       天；
2、施工计划工期：开工日期：    年  月  日，竣工日期：   年  月  日，施工工期日历天数：       天。
四、工程质量标准
工程设计质量标准：如达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》标准。
工程施工质量标准：如符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB-20300-2013。
五、合同价格和付款货币
1、签约合同价为人民币（大写）:               元（小写:          元）。
其中：
（1）勘察费为人民币（大写）:               元（小写:          元）。
（2）设计费为人民币（大写）:               元（小写:          元）。 

（3）建筑安装工程费（不含专业工程暂估价和暂列金额部份）为人民币（大写）:               元（小写:        元）。
（4）设备购置费为人民币（大写）:               元（小写:          元）。 

（5）专业工程暂估价为人民币（大写）:           元（小写:          元）。
（6）暂列金额为人民币（大写）:               元（小写:          元）。
（7）其他（         ）为人民币（大写）:        元（小写:          元）。
2、合同价格形式可调总价合同。
3、发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行帐户。支付建筑安装工程费的工程进度款时应将其中的民工工资；支付至承包人民工工资专用帐户：                             。
六、项目负责人
1、项目设计负责人：                单位：                     。
2、项目施工负责人：                单位：                     。
七、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
八、合同签订时间、地点及份数
本合同于       年   月   日在                                签订。本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份，合同备案机构执     份。
九、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：
1、                                          。
2、双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖公章。
	发包人：
（公章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)

或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：
	承包人：
（公章）
住所：
法定代表人(签字或盖章)：
或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
电子邮箱：


二、通用条款
详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设项目工程总承承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）通用条款部分。
三、专用条款
第l条  一般规定
1.1  定义与解释
1.1.51双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：10年一遇洪水、暴风雪、干旱，罢工，政府禁令。
1.1.52双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：
（1）签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额。
（2）合同价格：通用条款1.1.41合同价格改为：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价款变化。
1.2  合同文件
1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合同协议书
2、合同专用条款
3、中标通知书
4、投标书及其附件
5、本合同通用条款
6、合同附件
7、标准、规范及有关技术文件
8、设计文件、资料和图纸
9、双方约定构成合同组成部分的其它文件：                        。
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：                                  ；
1.5  标准、规范
1.5.1本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：                    ；  

1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：                                 ；
发包人的技术要求及提交时间：                                    。   

承包人提交实施方法的时间：                                    。 

1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：       作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：        作为本合同附件。
第2条  发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.6发包人负责办理的相关手续及具体工作界限约定如下：                            。
2.1.7发包人指定文件接收人：（2人以上及联系电话）                               。
发包人接收文件的地点：                                                          。
接收人或地点发生变动的，提前3天以书面形式通知承包人。
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名及联系电话：                               ；
发包人代表的职务：                                   ；
发包人代表的职责：项目总负责，并协助承包人协调管理设计、施工、采购等工作，发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。 

2.3  监理人
监理单位名称：                                         ；
监理单位接收文件地址：                                    ；
项目总监姓名及联系电话：                                 ；
监理单位及项目总监的职责： 详见监理合同。
2.5  保安责任
2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定：
（×）发包人负责保安的归口管理
（√）承包人负责保安管理
承包人承担现场保安工作，并与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。
2.5.2 保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：             。
（开工后编制相关保安制度、责任制度和报告制度）
2.6  全过程咨询人（如无则取消）
全过程咨询（或全过程造价跟踪单位）单位代表的姓名及联系电话：               ；
全过程咨询（或全过程跟踪审计）单位代表的职责：  详见全过程咨询（或全过程造价跟踪）合同。
第3条  承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：                                                           。
3.1.6 承包人负责的报批报建等工程建设前期手续及相关服务工作如下：                    。
相关费用按以下约定处置：                                                            。
承包人在报批报建等工程建设前期手续办理时，由非承包人原因造成办理时间超过规定时间（或一般常规办结时间）时，影响工程建设工期的，工期应予顺延。
3.1.7承包人应组建能够满足本项目工程总承包管理服务的项目管理部，按工程总承包管理工作范围和内容完成总承包管理工作，并定期向发包人汇报；承包人应在合同签订后60天内向发包人申报年度资金使用计划。
3.1.8本项目BIM应用：（在以下方法中选择一种，并在□内打√）
☑本项目无需BIM应用。
□本项目需BIM应用，费用                           ；BIM模型深度、提交BIM应用成果、移交方式等约定如下：                                                                     。
3.1.9承包人应建立完整的项目档案，在项目完成后向发包人移交，未征得发包人同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。
3.1.10涉及到建规模、标准、功能、建筑外观立面、核心工艺、关键设备、绿色认证标准等方面的重大变化及重大变更，须报发包人批准后方可实施。
3.1.11承包人指定文件接收人：（2人以上及联系电话）                    。
承包人接收文件的地点：                                      。
接收人或地点发生变动的，提前3天以书面形式通知发包人。
3.2  项目经理及主要管理人员（通用条款为：项目经理）
3.2.1 项目经理（项目总负责人）姓名及联系电话：                     ；
项目经理职责、权限：1、建立本项目的组织管理机构；2、制定本项目的资金使用计划、进度计划、实施方案，建立项目控制系统，并实施项目全过程控制等；3、负责项目合同的管理，拥有本项目的决策权；4、协调内外部关系，负责与各相关部门、发包人等各方沟通，对接；5、审查和受理各种报告；6、组织验收、考核、结算，组织项目后期服务及项目总结工作；7、项目经理根据发包人需要驻场工作；
项目经理每月在现场时间不得少于： 20 天；每月在现场时间未达到约定天数的，每少一天应向发包人支付违约金 3000元。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他项目经理的违约约定：项目经理在工程实施期间不得擅自更换或兼职其他项目经理，否则，发包人有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。若确须更换项目经理的，承包人应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换项目经理，但应在更换14天前通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金5000元/人·次；承包人更换设计负责人或施工负责人的，应将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意的，承包人可以更换设计负责人或施工负责人，但应在更换14天前通知发包人和监理人，并向发包人支付人员管理违约金为3000元/人·次；承包人更换其他人员的，人员管理违约金为1000元/人·次。
3.2.5项目设计负责人应由具有相应专业技术资格的人担任。
项目设计负责人姓名及联系电话：                                  ；
项目设计负责人专业技术资格名称及编号：                          ；
项目设计负责人职责：
（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的方案设计、初步设计、专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。
（2）接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。
（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。
（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、方案设计单位、监理单位的协作与沟通。
（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位
（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。
（7）根据工程建设需要和发包人要求，必须指派专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导和配合服务。 

3.2.6 项目施工负责人应具有相应专业建造师资格（或专业技术资格）的人担任。
项目施工负责人姓名及联系电话：                                 ；
建造师执业资格等级及证书编号：                            ；
项目施工负责人的职责、权限：                                     。
项目施工负责人每月在现场时间不得少于：24 天，离开施工现场1天及以上应履行请假手续，未按规定到岗，每少一天应向发包人支付违约金 3000元。
承包人需更换施工负责人时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后方可更换。因承包人擅自更换项目施工负责人的违约约定：项目施工负责人生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（提供相关部门或单位证明材料）等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位施工负责人的资质、信用等级不低于原施工项目负责人；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的[  ]%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。
发包人有权以书面形式通知更换其让为不称职的施工项目负责人，接到更换通知的15天内承包人应向发包人提交书面改进报告，发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人接到第二次更换通知后的30天内进行更换。
承包人无正当理由拒绝更换施工负责人的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.2.7项目施工项目部主要管理人员数量、资质资格应符合建设行政主管部门要求。
施工项目部主要管理人员每月在现场时间不得少于：24 天，离开施工现场1天及以上应履行请假手续，未按规定到岗，每少一天应向发包人支付违约金 1000元。
承包人需更换相关人员时，提前15日以书面形式通知发包人，并征得发包人同意后方可更换。因承包人擅自更换施工项目部主要管理人员的违约约定：施工项目部主要管理人员因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形（提供相关部门或单位证明材料）等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报所在地建设行政主管部门批准、备案，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；除上述情形外不允许更换，如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的[  ]%。
发包人有权以书面形式通知更换其让为不称职的施工项目部主要管理人员，接到更换通知的15天内承包人应向发包人提交书面改进报告，发包人收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，承包人接到第二次更换通知后的30天内进行更换。
3.8  分包
3.8.1分包约定
约定的分包工作事项：工程总承包单位同时具有相应的设计和施工资质的，可以将工程的设计或者施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。
工程总承包单位仅具有相应设计资质的，应当将工程总承包项目中的施工分包给具有相应施工资质的单位，不得将主体部分的设计分包给其他单位。工程总承包单位仅具有相应施工资质的，应当将工程总承包项目中的设计分包给具有相应设计资质的单位，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位。
约定的分包其他工作事项：                                       。
3.8.5对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付。定期向发包人提交分包工程的支付明细。
第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径在项目进度计划中标示并送发包人审核确定，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成关键节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告 。
承包人提交项目进度计划的份数和时间： 合同签订后7天内，承包人向发包人提供四份项目总进度计划，每月25日前提供四份下月工程进度计划，设计阶段提供月、周设计进度计划。
发包人和监理人在收到项目进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内完成审核，提出修改意见或批准。
本项目工期的起算时间：自具备合同约定条件，发包人向承包人发出开工令（开工通知），开工令（开工通知）上载明的开始时间作为起算时间。
本项目工期的结束时间： 完成合同约定的工程内容及工作内容，[工程竣工验收后移交完成或工程试运行结束]，发包人签署工程完工时间，以签署的完工时间作为工期结束时间。
4.3  采购进度计划
4.3.1采购进度计划
采购进度计划提交的份数和日期：工程施工开工后（或设计施工图纸确定后），承包人向发包人提供四份设备采购计划，包括发包人自行采购设备内容；承包人实施采购30天前向发包人、监理人提交采购内容，包括主要技术指标，具体品牌型号等。凡因设备未达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应赔偿发包人相应的损失。
4.3.2采购开始日期：合同签订之日后开始。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：工程施工开工前14天内，承包人向发包人提交各单项工程详细的施工总进度计划四份，并在施工进度计划中明确关键单项工程、单位工程名称。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：开工后每月25日前提供当月分部分项工程进度报表及下月工程进度计划，并在进度计划中明确关键分部分项工程名称。未能按进度计划完成的工作，承包人应制定相应赶工措施，并实施。
4.4.2施工开工日期延误
（3）因不可抗力、不利物质条件及异常恶劣的气候条件造成的施工开工日延误的，竣工日期相应顺延。
（4）发包人（监理人）应在计划施工开工日前7天向承包人发出开工通知。因发包人原因未能在计划施工开工日起    天内发出开工通知，承包人有权提出合同价格调整，或者解除合同。
4.4.4工程完工节日期
	序号
	项目名称
	开始时间
	完成时间
	备注

	1
	初步设计
	
	
	

	2
	施工图设计
	
	
	

	3
	安装工程
	
	
	

	4
	装饰工程
	
	
	

	5
	初步验收
	
	
	

	6
	竣工验收
	
	
	

	7
	竣工后试验
	
	
	


注：具体根据工程特点设置各时间节点。
4.5误期损害赔偿
（1）因承包人原因使竣工日期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每误期1天赔付额度为[5000] 元；因承包人原因，连续三次未按第4.4.4条约定的时间控制节点完成相应工程内容，则为承包人违约，违约金的计算方法为： 每误期1天赔付额度为[5000 ] 元；工期延误违约金累计最高限额不超过履约保证金。
（2）因发包人原因使竣工日期延误的，由发包人承担误期损害赔偿及相应的窝工费用。
第5条  技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
根据工程考核特点，在以下类型中选择其一，作为双方的约定（在以下方法中选择一种，并在□内打√）。
☑按工程量考核，工程考核保证值和（或）使用功能说明：                              。
□按单项工程考核，各单项工程考核保证值和（或）使用功能说明：                      。
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
其中，
发包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明：           。
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明：           。
5.2  设计
5.2.1发包人的义务
(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间： 合同签订后7天内向承包人提供：（发包人关于本工程建设前期已办理完毕或正在办理的相关资料的具体名称、类别、份数）。
(2)提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间： 合同签订后7天内向承包人提供一份，红线范围内及红线范围外5米内的地下管线资料及现场地下、地上障碍物情况。
5.2.2承包人的义务
经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求：                                    。
5.2.4操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限： 项目建成移交前；
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限： 项目建成移交前  。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：             ；
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：             ；
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：            ；
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.2.7装配式建筑设计
承包人在工程设计时应优先考虑建筑造型、户型、功能布置、部品、结构构件等的统一性，提高标准化、模数化和精细化水平。
本项目的预制率、装配率等相关约定：                                          。
5.3  设计阶段审查
5.3.1设计审查阶段及审查会议时间
本工程的设计审查阶段（名称）：[方案、初步设计、施工图设计阶段等]。
设计审查阶段及其审查会议的组织和时间安排：审查会议由发包人组织，并承担相关会议费用，如各阶段审查中因承包人原因需组织超过1次的审查会议，则会议费用由承包人承担，具体审查会议时间根据需要确定通知。
5.6  勘察
5.6.1发包人应在发包人要求中明确勘察任务及技术要求，提供已获知的的作业场地内的相关资料、图纸，并为承包人获取其他资料提供必要的协助与协调。
5.6.2承包人应在工程勘察前，提出勘察方案或勘察组织设计。在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及城市轨道交通隧道、地下通道（地下隧道）附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，承包人应编制含有安全防护方案的勘察方案，并制定应急预案。
5.6.3包人应按勘察任务及技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。承包人应核查并在勘察报告及后续设计文件中明示工程项目范围内城市轨道交通隧道、给水管道、燃气管道分布情况。
5.6.4承包人勘察工作质量不合格的，承包人应无偿继续完善勘察工作，使其合格，因此对勘察工作及后续设计、采购、施工等造成的工期延误及费用增加由承包人承担。
5.6.5本工程勘察阶段的其他要求：                               。
第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资
（1）工程物资的类别、数量：                                         。
6.1.2承包人提供的工程物资
工程物资的类别、数量：                                         。
（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                           。
（4）承包人提供的工程物资及竣工后试验物资的供货商及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人审核，必要时，自费提交样品。经确认的工程物资，承包人在采购安装过程中不得更换品牌。
（5）工程物资的采购需提前30天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
（6）承包人通过本合同要求选择相关工程物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的，应招标确定。承包人不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。发包人不得以任何方式指定供应商和制造厂。
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：                               。
(6)驻厂监造：（注：PC构件、单元式幕墙等重要构件）生产时，发包人   [派或不派]   专人驻厂监造，承包人应予协调配合，人员的工资、补贴、差旅费和住宿费用由发包人承担。
6.2.6设备及成品构件检验费用承担
由承包人承担的检测费用，具体为： 全部                                                 。
由发包人承担的检测费用，具体为：   全部                                               。
6.3  进口工程物资的采购、报关、清关和商检
6.3.1采购责任方及采购方式： 由采购责任方负责报关、清关和商检，另一方协助 。
6.6  工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：                           。
承包人提交保管、维护方案的时间：承包人提交的各设备、各分项的维保时间不得低于现行的国家及行业标准，且以最高标准为维保时间。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：                               。
第7条  施工
7.1  发包人的义务
7.1.2审查总体施工组织设计
合同签订后     日内承包人提交详细的施工组织设计方案2套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后     日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3进场条件和进场日期
承包人的进场条件：[发包人完成土地的征用及搬迁手续；场地的坐标位置及施工现场道路的入口坐标位置；发包人提施工场地，保证承包人能够按时进入现场开始工作，如施工场地租用的提供施工场地坐标位置及占用时间说明；现场施工进场道路、场地平整纳入总承包范围；水、电已接至施工现场等；施工现场及周围的地下管线和邻近建筑物、古树名木等已处置完成。]

承包人的计划进场日期： （注：因本项目需施工前期场地的三通一平等工程内容，合同签订后（    ）天内进场。）
7.1.4提供临时用水、用电等和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：按供电公司、自来水公司规定的类别、单价由[承包人支付或发包人支付后在工程款中扣回] 。
7.1.10由发包人履行的其它义务：                                   。
7.2  承包人的义务
7.2.2施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 施工开工前15日，向发包人提交总体施工组织设计四份 。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：
（           ）主要单项工程、（                 等）主要分部分项工程，在对应的工程开工前7于提交施工组织设计 。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后     天内确认或提出修改意见。
7.2.3提交临时占地资料
提交临时占地资料的份数和时间：      /       。
7.2.4临时用水、用电等
承包人需要用水电品质、正常用量、高峰用量和使用时间：      /       。
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：      /       。
7.2.12清理现场
清理现场的费用： 发生的费用由承包人承担 。
7.2.13其它义务
（1）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：          。
（2）完工工程成品保护的要求：工程未办理移交付前，成品保护由承包人负责，如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复。
（3）承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                                               。
（4）关于发包人、监理人在施工现场的办公场所的提供和费用承担的约定：提供发包人、监理人在施工现场的办公室各1间，且不另行计取费用。
（5）承包人为发包人、监理单位、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施。
（6）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，费用均由承包人承担。
（7）承包人进场前，需提交施工现场总平面布置图，经发包人的认可或按照发包人的要求修改后，方可进行施工现场布置。
7.4  人力和机具资源
7.4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：                 。
7.4.2提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：                 。
7.5  质量与检验
7.5.1质量与检验
（6）施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。
（7）施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
（8）施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
（9）试验、检测单位资质条件约定：按有关规定执行。
（10）试验、检测单位选择约定： 由发包人确定 。
（11）试验、检测费用约定： 按《建设工程质量管理条例》《建设工程质量检测管理办法》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。
当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。
当质量安全管理机构根据相关规范要求开展，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。
7.5.2质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按照规范规定执行。隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间： 施工开工前20天 。
7.8.3现场安全文明施工管理（通用条款：现场安全管理）
（9）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市相关主管部门发布的有关管理规定执行。
（10）施工现场安全文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。〔创国家、省、市、县（市、区）级安标化工地〕
第8条  竣工试验
本合同工程[包含竣工试验阶段，遵守本条约定或不包含竣工试验阶段]。
8.1.1承包人的一般义务
提交竣工试验方案的份数和时间：达到竣工试验条件20日前，四份。
第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1按单项工程或（和）按工程接收
☑ 由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排：           。
□ 由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接收工程的时间安排：                          。
9.1.2接收工程时承包人提交的资料。
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后一个月内提供，一式二份。
9.1.3工程接收条件 竣工试验完成，并试验合格；工程已通过竣工验收；承包人已完成施工现场清理及已运走属于承包人的装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程。
第10条  竣工后试验
竣工后试验在工程通过竣工验收，发包人接收后进行。本合同[包含承包人指导竣工后试验,遵守本条约定或不包含承包人指导竣工后试验].

10.1.1发包人的权利和义务
（6）其它义务和工作                                             。
10.1.1承包人的责任和义务
（2）竣工后试验方案的份数和完成时间：                              。
（7）其它义务和工作                                             。
10.2  竣工后试验程序
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：按通用条款。
10.3  竣工后试验及试运行考核
10.3.3试运行考核
（3）试运行考核周期：                                       。
10.6  未能通过考核
（1）未能通过试运行考核的赔偿
1）承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿。根据工程情况，在以下方式中选择一项，作为双方的考核赔偿约定：
□ 各单项工程的赔偿金额（赔偿公式）分别为：                        。
□ 工程的赔偿金额（赔偿公式）为：                                。
2）发包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿。其中承包人应承担相关责任赔偿金额（或赔偿公式）为：                 。
10.7  考核验收证书
10.7.1在以下方式中选择其一，作为颁发竣工后试验及考核验收证书的约定。
□ 按工程颁发竣工后试验及考核验收证书
□ 按单项工程和工程颁发竣工后试验及考核验收证书
第ll条  质量保修责任
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，为工程结算总价的1.5%。承包人采购的设备按国家规定履行保修义务。
11.2.2缺陷责任保修金的暂扣
缺陷责任保修金的暂扣方式： [应付工程款中扣除，银行保函、工程保险等] 。
第l2条  工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1竣工资料和竣工验收报告
竣工验收报告的格式、份数和提交时间：按竣工验收报告规范格式在竣工验收前15天向发包人提交四份。
完整的竣工资料的格式、份数和提交时间：按竣工资料规定的内容、格式与竣工报告一并向发包人提交二份。
12.2  竣工验收
12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料后    日内，组织竣工验收。
12.2.4竣工日期
全部工程竣工验收合格的，以最后一项工程验收合格之日为实际竣工日，并在工程接收书中载明；因发包人原因，未在合同约定的时间内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
第l3条  变更和合同价格调整
13.2  变更范围 

13.2.6双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：
                                                        。
                                                         。
（3）                                                           。
13.5  变更价款确定
13.5.4变更价款约定的其它方法： 

（1）固定总价合同的变更价款调整方法：
①引起勘察或工程设计调整，费用调整方法：                                   。
②依法需要招标确定的采用共公开招标方式确定。
③变更增加或减少建筑安装工程工程量的造价按现行浙江省建设工程计价依据的各专业定额、施工取费定额及有关计价文件计算，并乘以结算率        ；其中，费用定额各区间费用均取中值，取费基数为定额人工加定额机械费，人工、材料价格按发出工程变更通知当月《台州造价（正刊）》相应的人工、材料价格，《台州造价（正刊）》中无信息价材料由发包人询价后签证。
④设备采购调整方法：                                   。
⑤变更导致工程量增减，承包人不得提出索赔利润的要求。
（2）可调总价合同的变更价款调整方法：
①引起勘察或工程设计调整，费用调整方法：                                   。
②依法需要招标确定的采用公开招标方式确定。
③设备采购调整方法：                                   。
④变更增加或减少建筑安装工程工程量的造价按合同中约定的建筑安装工程造价计价方法计算确定工程造价。

⑤费用定额各区间费用均取中值，取费基数为定额人工加定额机械费，人工、材料价格按发出工程变更通知当月《台州造价（正刊）》相应的人工、材料价格，《台州造价（正刊）》中无信息价材料由发包人询价后签证。

（3）其它价格形式合同变更价款调整方法
13.6  建议变更的利益分享
通过设计优化降低建设成本，由此变更所产生的利益分享，按以下第  种方式约定：
（1）本项目无变更利益的分享，但承包人仍有权提出合理优化建议。
（2）本项目有变更利益的分享，具体约定为：                           。
13.7  合同价格的确定和调整（通用条款：合同价格调整）
13.7.1签约合同价的确定
本工程签约合同价由发包人和承包人依据中标通知书中的中标价（即承包人的投标报价）在本合同协议书中约定。签约合同价在本合同协议书中约定后，任何一方不得擅自改变。
13.7.2签约合同价的组成
本合同的签约合同价由以下     部分组成：
（1）工程勘察费用，总价：                     元，单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）：              （元/      ）；
（2）设计费用，总价：                      元，单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）：                  （元/      ）；
（3）建安工程费用（不含专业工程暂估价和暂列金额部分），总价：                      元，单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）：              （元/    ）；
（4）设备及工器具购置费用（不含专业工程暂估价和暂列金额部分），总价：              元，单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）：             （元/    ）；
（5）专业工程暂估价，总价：       元，单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）：             （元/      ）；
（6）暂列金额，
（7）总承包管理及试运行服务费 ：
（7）其他：    

13.7.3合同价格形式及合同价格的确定
本合同按以下第 2种合同价格形式，确定合同价格。按照国家现行有关规定，承包人需缴纳的一切税金和费用，均应由承包人承担并支付。
1、固定总价合同：根据第13.7.4条及发包人的变更，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。具体包干范围和包干方式：
固定总价包干范围为：                                                           。
（施工现场三通一平如未施工完成的，应在暂估价中编列，工程结算时按实结算。）
合同固定总价包干方式：按以下第     种方式包干。
① 签约合同价（除专业工程暂估价和暂列金额部分外）包干；
② 单位建设规模量造价（按照建筑面积、延线长度等基准计量单位计算）包干；
③ 其他：                                                                 。
2、可调总价合同：签约合同价中工程设计费、总承包管理及试运行服务费包干，非发包人原因的变更不作调整；
本工程签约合同价         ，除第13.7.4条引起造价调整、发包人的变更引起工程造价增减、暂估价、暂列金额，如非发包人原因造成工程竣工结算造价超过签约合同价的，则超出金额不予增加。
如果经审核合同价格未超过签约合同价的，则以审核造价作为工程结算款的支付依据。
各项工程费用的确定，约定如下：
（1）建筑安装工程造价的确定：工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程造价按定额计价结合固定结算率（或下浮率）确定。具体约定如下：
①本合同项下建筑安装工程造价计价按以下定额及有关文件执行：由承包人按照现行的计价依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）， 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版），《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018）、《浙江省建设工程计价规则》（2018））及项目实施阶段信息价进行计算后，按中标下浮率进行计算，经发包人审定后，作为结算价格。如现行计价依据无相应的计价依据，则由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。如采用的工程材料及采购物品价格没有信息价，则工程材料价格及采购物品价格应通过市场询价，经发包人和监理同意后采用（询价材料不下浮）。如出现询价争议情况的，则发包人有权将争议部分的工程材料单独进行公开招标或比选确定。
②工程结算率（或下浮率）：           ；
③签订合同时采用的基准价格，投标截止日所在月《台州造价（正刊）温岭》相应的人工、材料价格；人工、材料、机械台班价格按基准价不调整，由市场人工、材料价格波动引起的调整按13.7.4.2（2）条约定调整。
④施工组织措施项目内容及对应费率：                   ；
⑤规费费率：       ；民工工伤保险费率：        ；税金税率：         ；
⑥企业管理费、利润、施工组织措施费、规费的计算基数为人工及机械台班费，基数中单价按人工、机械台班的定额单价计算；
⑦）签证确定的某个施工内容的施工价（或工料机完全价）仅计算税金及工伤保险费，不纳入工程下浮率（或结算率）计算。
⑧签证人工单价：技术工240元/工日、普工200 元/工日；仅计算税金及工伤保险费。
⑨其他约定：                 。
（2）设备购置费：
（3）暂估价及暂列金额按实际发生的金额计算，并计入合同价。
3、其它价格形式合同:                                        .

13.7.4合同价格调整
在下述情况发生后，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额以书面形式通知对方或监理人。经发包人确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期工程进度款时支付或扣减调整的金额。合同价格调整包括以下情况：
1、合同签订后，因法律、法规、规章和政策的改变对合同价格产生影响的，合同价格应作调整。发、承包人应根据法律法规改变造成的实际影响，按照有关规定进行调整。因承包人原因导致工期延误，法律变化发生在合同约定竣工日期之后的，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调减，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。因法律变化引起的合同价格和工期调整，发、承包双方无法达成一致的，按第16.3条处理。
2、由市场价格波动引起的调整
由非承包人原因引起的建筑安装工程中的人材机价格波动仅限于约定的种类。价格波动按以下方式调整：
人工、主要材料（含钢材或钢筋、商品混凝土、碎石、砂、水泥、商品砂浆、砌体材料、安装用钢管、电线、电缆）等价格涨跌超过3%时，超过部分按以下办法予以调整。
因市场价格波动调整合同价格，采用造价信息方式对合同价格进行调整： 
（1）关于基准价格（A1）的约定：
 A1= 2020年12月的《台州造价》正刊（温岭）对应人工、材料信息价（除税价），在该月《台州造价》正刊（温岭）中没有信息价（除税价）的材料，则不予以调整。
（2）市场价格A2约定：
① 人工按合同施工工期《台州造价》正刊（温岭）信息价平均价【平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理的停工或发包人签证确定停工（停工≧15天不计平均价，停工＜15天计平均价﹚】。
②水泥、碎石、砂、砖、砌块按合同施工工期前80%月份（遇有小数即进位取整）《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）的平均价【平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理停工或发包人签证确定停工（停工≧15天不计平均价，停工＜15天计平均价﹚】。
③预拌砂浆、安装用钢管、电线、电缆按合同施工工期后30%月份（遇有小数即进位取整）《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）的平均价【平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理停工或发包人签证确定停工（停工≧15天不计平均价，停工＜15天计平均价﹚】。
④钢筋、商品混凝土按结构施工工期《台州造价》正刊（温岭）信息价（除税价）的平均价【平均价计算中，按程序办理的或发包人签证确定停工的工期顺延的月份平均价应计入，按程序办理停工或发包人签证确定停工（停工≧15天不计平均价，停工＜15天计平均价﹚]（结构施工期以发出开工令所在月份开始计，至屋面梁板砼浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准）】。
以上合同施工工期是指：合同施工工期为合同约定开工、竣工日期，开工通知签发开工日期与合同约定开工日期不一致的，以开工通知的开工日期为准，并顺延竣工日期。
（3）调整方法：
① 当A2>A1*1.03时，价差= A2-A1*1.03；当A2<A1*0.97时，价差= A2-A1*0.97。 
② 人工、材料的数量按定额的消耗量计算。
③ 以上人工、材料价差调整部分只计取税金，单独计算，不下浮，计入结算价。
（3）因承包人原因导致工期延误，发生在合同约定竣工日期之后的市场价格波动，合同价格调增的不予调整，合同价格调减的予以调减，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
3、一周内非承包人原因的停水、停电、道路中断等，造成工程现场停工超过8小时的（承包人须提交报告并提供可证实的证明和估算）；
4、发包人根据13.3、13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；
5、本合同约定的其它增减的款项调整
对于本合同未约定的增减款项，发包人不承担调整合同价格的责任，适用法律另有规定的除外。合同价格的调整不包括合同变更。
13.7.5合同价调整程序
1、承包人应在约定的合同价格调整情况发生后14日内，将调整原因、金额书面提交给监理人，监理人审核调整金额，并报发包人确认后作为追加（减）合同价格，与工程进度款同期支付。发包人收到通知后14日内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。
2、当约定的合同价格调整情况持续进行时，承包人应阶段性向监理人书面提交调整合同价格报告，并在该情况终了后28日内，向监理人提交最终的调整合同价格报告，监理人审核和发包人确认程序与上款约定相同。
3、当承包人未在约定的时间内提出调整合同价格报告的，发包人可自行决定是否调整合同价格。发包人应在约定的合同价格调整情况发生后28日内将不调整合同价格的决定书面通知承包人；或将调整合同价格报告提交给承包人确认。承包人收到报告14日内未确认也未提出异议的，视为已经同意该项合同价格调整。
4、当约定的合同价格调整情况发生后，发包人和承包人均未在前款约定时间内提出调整合同价格意见，视为该调整情况的发生不涉及合同价格的调整。
第14条  合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.2 付款
(2)承包人指定的银行账户：                                  。
14.2  担保
14.2.1履约保函
承包人提交履约保函的格式、金额和时间：                             。
14.2.2支付保函
支付保函的格式、内容和提交时间：                                 。
14.2.3预付款保函
预付款保函的格式、金额和提交时间：　                           　　　。
14.3  预付款
14.3.1预付款金额 

1、工程勘察费及设计费：支付不少于签约合同价中的工程勘察费及设计费总额的20%。
2、建安工程费：施工开工前7天，支付签约合同中建筑安装工程造价10%（具体根据工程规模、施工工期确定预付款比例），其中安全文明施工费            元。
14.3.3、预付款抵扣： 预付款不抵扣，直接作为工程款。
14.4  工程进度款
14.4.1工程进度款
工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：
1、工程勘察费及设计费：工程施工开工后支付签约合同价中工程勘察费及设计费总额的50%，工程竣工验收后支付工程勘察费及设计费总额的20%；
2、建筑安装工程费用，按以下第2种方式支付：
（1）按形象进度支付节点约定：                               ,合同范围内施工内容完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至合同价格的(   )%。
（2）按月完成工程量支付，承包人每月25日向发包人或监理人报送当月完成工程量的计价文件，经发包人审核后支付当月完成工程量价款的75%，由第13条完成合同价款调整的工程造价计入当期工程价款。合同范围内施工内容完成，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后，支付至合同价格的( 98.5 )%。
3、设备采购价款支付：承包人按采购计划提前1个月向发包人或监理人报送相关设备采购的工程款，发包人审核后支付设备采购工程款的85%，试运行合格后支付设备工程款的95%。
14.4.2 其它进度款
其它进度款有：项目管理费在工程竣工验收后一次性支付                                     。
14.5  缺陷责任保修金的支付
（2）缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：                       。
14.6  按月工程进度款申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按通用条款及14.1.2（2）款约定。
14.7  按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度： 

按通用条款及14.1.2款约定   。
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按规定格式，按通用用条款及14.1.2款约定。
14.12  竣工结算
14.12.1 提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：按规定制作竣工结算文件提在竣工验收后30天内提交发包人一份竣工结算文件。
14.12.2最终竣工结算资料
建筑安装工程造价需通过审核确定部分，承包人应在完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后30天内向发包人提交建筑安装工程竣工结算文件，发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后，在（    ）个月内审核完毕。建筑安装工程结算审核报告并入最后工程结算报告。
发包人应在收到承包人提交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的[    ]（含建安工程造价审核时间）日内，进行审查并提出修改意见，双方就竣工结算报告和完整的竣工结算资料的修改达成一致意见后，由承包人自费进行修正，并提交最终的竣工结算报告和最终的结算资料。
14.12.2结清竣工结算款项
按通用条款。
第15条  保险
15.1  承包人的投保
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故(包含自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。
第16条  违约、索赔和争议
16.2  索赔
16.2.1发包人的索赔
除通用条款外，发承包双方约定补充情形：                              。
16.2.2承包人的索赔
除通用条款外，发承包双方约定补充情形：                              。
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，选择 （2）作为双方解决争议事项的约定。
（1）提交台州仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
（2）向   工程项目所在地  所在地人民法院提起诉讼。
16.3.4争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                   。
（1）争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定  。
争议评审小组成员的报酬承担方式： 双方共同承担 。
其他事项的约定：                                              。
（2）争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：合同当事人可要任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规定，标准、案例经验及惯例等，自收到评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。    

（3）争议评审小组决定的效力：争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
第19条  合同生效与合同终止。
19.2  合同份数
本合同正本一式 贰 份，合同副本壹拾 式：共壹拾贰份。合同双方应持的正本份数各壹份，副本份数各贰份。
第20条  补充条款
20.1承包人工程内容及合同工作范围划分：                             。
20.2承包合同的单项工程一览表：                                     。
20.3合同价格清单分项表：                                          。
20.4其他约定或补充条款：                                         。
20.4其他合同附件：详附件                 。
第21条  发包人要求：                                           。
附件1：工程质量保修书
附件3：廉政协议书
附件1

工程质量保修书
发包人（全称）：                               。
承包人（全称）：                                            。 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就
                    （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包范围内的所有工程及设备。承包人采购的设备按对应设备规定的保修责任履行，建筑安装工程按以下规定履行。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7.供水、供热管道，基础及附属设施保修期为2年；
8.排水、排污管道，基础及附属设施保修期为  2  年；
9.道路工程及附属设施保修期为 1 年；
10.桥梁工程及附属设施保修期为 2年；
11.防洪工程及附属设施保修期为 1年；
12.园林绿化主体工程保修期为2 年；其中苗木为1年。
13. 其他项目保修期限约定如下：  2年  。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后   天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：                            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
七、质量保证金的预留和返还
发包人按照合同约定向承包人支付工程结算价款，并预留保修金（或承包人向发包人提供[银行保函、工程保险]）。承包人可按下列第     种情况向发包人申请返还保修金。
1．建筑工程：建筑安装工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年返还全部预留保修金。
发包人在接到承包人返还保修金申请后14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应在核实后14天内，将工程质量保证金按本条规定的时段返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。逾期支付的，从逾期之日起，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率计付利息，并承担违约责任。双方约定支付违约金的数额（大写）：           （人民币）。发包人在接到承包人分时段返还质量保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人返还质量保证金申请。
八、争议
发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。
发包人(公章)：                              承包人(公章): 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                 

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：                  

年  月  日                              年  月  日
附件3

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：
工程项目地址： 

建设单位（甲方）： 

承包单位（乙方）： 

　  为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
　　第一条　甲乙双方的责任
　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
　第二条　甲方的责任
　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
　　（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
　　第三条　乙方的责任
　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
　　第四条　违约责任
　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 若乙方存在行贿行为，则甲方将拒绝其参加甲方建设的其他工程的投标活动。
第六条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第七条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第八条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　 乙方单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）　　　　　　 法定代表人：（签字或盖章）
地址：　　　　　　　　　　　　　　　　 地址：
电话：　　　　　　　　　　　　　　　   电话：
第二卷
 发包人要求

一、项目相关情况
  本项目位于温岭市城西街道芝岙村，总设计面积 72.7 ㎡。根据甲方要求，本项目为科普宣传展示场馆并已做初步设计（含平面方案及效果图）。最终设计由乙方参照初步设计内容及甲方要求细化设计（提供施工图纸及效果图），经甲方和上级部门审批后实施。
二、设计任务书
设计纲要 
1. 本项目为垃圾体验馆，以科普展示、娱教互动等方式让参观人员深入体验了解垃圾的分类、产生、回收处理的过程，普及垃圾分类的重要性及垃圾污染的危害。 
2. 项目装饰材料可考虑绿色再生材料进行装饰展示，并满足装饰材料防火等级要求（顶棚材料 A 级、墙面材料 B1 级、其他装饰材料 B2 级）。 
3. 项目主要针对人群为中小学生，展示内容可考虑更多图文展示并增设智能设备互动设施。 
4. 要求重视并优化管线综合设计。各专业相互协调，各种管线间隔 符合规范要求，并优化布置，管线、箱体要避免相互碰撞。 
设计说明 
1. 顶棚 
顶棚可采用石膏板、水泥压力板、铝制板材、无机涂料等材料装饰，并应体现于方案图纸。

2. 墙体填充墙采用非承重轻质砌块，厚度应体现于方案图纸。 
3. 墙体装饰 
墙体装饰可考虑采用绿色再生材料、生态板、乳胶漆等，并应体现于方案图纸。 
5. 地面 
地面装饰可考虑绿色再生材料、塑胶地板、抛光砖等材料，并应体现于方案图纸。 
6. 光源 
所有照明光源均应采用符合国家标准的 LED 光源，并应体现于方案图纸。 
7. 展示部分 
墙体展示部分由甲方提供材料，由乙方深化设计。 
8. 电气部分 
项目设计内容含动力、照明、防雷接地系统及弱电网络系统、火灾自动报警系统、监控系统、空调系统等综合设计，并提供相应设计图纸。
第六章  发包人提供的资料
发包人提供的资料

一、项目概况

二、发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

2．效果图。

3. 其他资料。

第三卷
第七章  投标文件格式
目    录
一、资格标
二、技术标
三、商务标
资格标

                      （封面）
招标编号：                                      
项目名称：
                                     
投标人：

                     （盖单位公章）
法定代表人：

                  （签字或盖章）
年   月   日

附件一.1

主要人员简历表

（设计负责人、施工负责人（施工项目经理））
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（盖章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：                 

  年    月    日

附件一.2
主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：                 

  年    月    日

附件一.3
项目管理管理机构及人员配备承诺书

    一、我公司委派       作为设计负责人、       作为施工负责人（施工项目经理）参加  （工程名称）  资格审查，有关情况承诺如下（仅指施工项目经理、施工负责人）：

1、有无在建施工、监理合同工程情况：                     。
2、有无被限制投标情况：                       。
备注：
1、拟派施工负责人目前没有在建施工、监理合同工程【在建施工、监理合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日】（符合温岭市住房和城乡建设局发布的《关于明确我市建筑企业项目经理（建造师）兼岗有关事项的函》（﹝2019﹞21号）规定情形的，并提供相应获奖文件的除外）。

2、施工负责人目前没有处于被限制投标（指凡被住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或温岭市住房和城乡建设局或监察或检察部门作出限制投标的，或被台州市住房和城乡建设局作出限制投标区域包括温岭市行政区域的）。

二、一旦我方中标，我公司保证按照温岭市工程建设项目的要求配置项目管理机构及人员，并提供相关证书。
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
投标人（盖章）：                      
法定代表人（签字或盖章）：                 

  年    月    日

附件一.4
温岭市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                  （工程项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、本公司的投标资格已按照《温岭市建设工程投标人资格自查表》和《温岭市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；
四、不存在串通投标行为（包括不存在招标文件第三章“评标办法”第3.1.5项规定的情形）；
五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；
六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。
如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：         手机：                  。
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消交易席位、记入信用评价、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖单位公章）：
       年    月    日
附件一.5
温岭市建设工程投标人资格自查表
	序号
	自查内容
	招标文件
条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质（资格）条件是否符合
	1.4.1
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.3（1）
	否
	

	3
	是否为本工程前期准备提供咨询服务
	1.4.3（2）
	否
	

	4
	是否为本工程的监理人
	1.4.3（3）
	否
	

	5
	是否为本工程的代建人
	1.4.3（4）
	否
	

	6
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.3（5）
	否
	

	7
	是否被责令停业
	1.4.3（6）
	否
	

	8
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.3（7）
	否
	

	9
	是否存在财产被接管或冻结的
	1.4.3（8）
	否
	

	10
	是否属于与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。
是否存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标情形。
	1.4.3（9）
	否
	

	11
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.3（10）
	否
	

	13
	投标人目前是否处于被限制投标
	1.4.3（12）
	否
	


                              法定代表人（签字或盖章）：           
                                      投  标  人（盖单位公章）：           
                                                          年    月    日

附件一.6

温岭市建设工程投标施工负责人资格自查表
	序号
	自查内容
	招标文件条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标施工负责人资格是否符合
	1.4.1
	是
	

	2
	投标施工负责人在建施工、监理合同工程状态存在下列四种之一情形的：
（1）无在建施工、监理合同工程；
（2）原承接的项目与本工程同一工程相邻分段发包或分期施工的；
（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的，须提供该建设单位的书面意见； 
（4）符合温岭市住房和城乡建设局发布的《关于明确我市建筑企业项目经理（建造师）兼岗有关事项的函》（﹝2019﹞21号）规定的，须提供相应获奖文件。
属上述（3）、（4）情形的，投标人应在提交投标文件的同时将有关书面证明材料提交招标人。
	1.4.1（7）
	应是（1）、（2）、（3）、（4）之一情形。自查应填写属何种情形
	属情形

	4
	投标施工负责人目前是否处于被限制投标
	1.4.3（12）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：          
 投标人（盖单位公章）：         
年    月    日
附件一.7

温岭市建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。
法定代表人（签字或盖章）：                
投  标  人（盖单位公章）：        
 年    月   日

附件一.8
联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 年    月   日


证书、其他资料

技术标

（封面）
招标编号：                                      
项目名称：
                                     
（技术标内容格式自拟）

商务标
招标编号    
                             

项目名称：    
                           
 
投 标 人： 

               （盖单位公章） 
法定代表人：  
                （签字或盖章）
      年      月      日
一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 陆仟元 （¥ 6000元  ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

      年      月      日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	施工负责人
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	……
	

	4
	其他
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


二、价格清单

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费的说明：                                  。

1.4 工程设备费的说明：                              。

1.5 必备的备品备件费的说明：                        。

1.6 建筑安装工程费的说明：                          。

1.7 技术服务费的说明：                              。

1.8 暂列金额的说明：                                。

1.9 暂估价的说明：由招标人列明并应包含在投标报价汇总表中。

1.10 其它费用的说明：                               。

（二）价格清单

工程总承包项目报价表
一、工程总承包费用汇总表
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	设计费
	  
	符合前附表规定

	二
	设备购置费
	
	符合前附表规定

	三
	建筑安装工程费
	
	

	四
	项目管理费
	 
	符合前附表规定

	合计总价
	
	符合前附表规定


三、其他资料

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                            附身份证复印件
       年       月       日
附件四： 

投标保证金退款账户信息

我公司参加温岭市城西街道芝岙垃圾体验馆项目（EPC）投标工作，现已结束。退还投标保证金人民币陆仟元整¥6000.00， 请退还至：

户名                                   ， 
开户行                                 ，
联行号                                 ，

帐号                                   。

